Приложение № 7                        ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕЙСТВИЯХ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА НА ТЕРРИТОРИИ И В ЗДАНИЯХ ЗАО «ЛИТОВСКАЯ, 10»

1. В случае возникновения пожара, обнаружении задымления или сигнала, любой сотрудник (посетитель) обязан:

а) немедленно сообщить об этом на пост охраны объекта (тел. 299-10-10) и в пожарную охрану по телефону «01»;

б) до прибытия пожарного наряда принять меры по:

- эвакуации людей из помещения;

- отключению электрооборудования, за исключением пожарной сигнализации;

- ликвидации пожара своими силами с использованием первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов) и т.п.;

- спасению наиболее ценного имущества;

в) обеспечить встречу пожарных подразделений, при этом:

- указать место пожара,

- дать информацию о наличии людей в горящих помещениях и местонахождении ближайших водоисточников;

- объяснить -  что и где горит, а также планировку помещения, в котором произошел пожар;

г) немедленно поставить в известность о происшедшем пожаре вышестоящее руководство.

2. В целях обеспечения пожарной безопасности запрещается:

а) загромождать пути эвакуации (коридоры, лестницы) и проходы любыми предметами;

б) курить в помещения вне специально отведенного и оборудованного места;

в) хранить в помещениях, не связанных с производством:

- легковоспламеняющиеся и горючие жидкости типа бензина, керосина, ацетона, растворителей, а также лаков, красок и составов на их основе;

- пороховых и пиротехнических изделий различного рода;

г) пользоваться неисправными или самодельными электроприборами и поврежденными электропроводками;

д)  применять в автоматах, защищающие электросети от перегрузок, коротких замыканий и в других электроприборах некалиброванные плавкие вставки («жучки»);

е) эксплуатировать светильники без защитных колпаков;

ж) складировать тару, упаковку и любые другие предметы под электрощитами, а также на расстоянии ближе 0,5 м от электроосветительных приборов;

з) использовать первичные средства пожаротушения не по прямому назначению;

и) закрывать на замки двери путей эвакуации во время нахождения людей в помещениях;

к) производить любые пожароопасные работы (сварочные, окрасочные, битумные) без обеспечения надлежащих мер пожарной безопасности и согласования с администрацией объекта.

Строго соблюдайте правила пожарной безопасности на рабочем месте и в быту!

Ответственный за соблюдение инструкции:

От администрации: Инструктор по ПБ  _______________________

От арендатора: фирма «_____________________________»  отв.__________________

(подпись)