ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В КОМПАНИИ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Приказ по компании о назначении ответственного лица за пожарную безопасность.

- Приказ по компании об утверждении Инструкции « О мерах пожарной безопасности в помещениях организации».

- Определение категории взрывопожарной безопасности помещений (только для складских и производственных помещений). (Проверка должна быть проведена лицензированной организацией).

- Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности (всех сотрудников компании: при приеме на работу – вводный инструктаж  и 1 раз в 6 месяцев на рабочем месте).

- У Генерального директора компании и ответственного за пожарную безопасность должно быть удостоверение о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму. (Обучение проводится лицензированной организацией).

- Инструкции:

-о порядке применения первичных средств при тушении пожара;

-ответственному за осмотр помещений перед закрытием.

7.Схема эвакуации (графически с указанием путей эвакуации).

8.Наличие необходимого количества огнетушителей в помещениях компании              (огнетушители не должны быть просрочены! срок эксплуатации огнетушителя не более 5 лет).

9. Информационные таблички: 1-ответственный за пожарную безопасность помещения – Фамилия И.О.; 2-куда звонить при пожаре: 01, 112,  (телефон охраны __________).

Необходимо также ознакомиться с «Правилами противопожарного режима» (Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.12).